## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 4:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 997.17 | 124.43 | 1
Junc 11 | 210 | 977.07 | 115.72 | 0.87
Junc 12 | 210 | 966.87 | 115.64 | 0.81
Junc 13 | 140 | 958.93 | 114.36 | 0.66
Junc 21 | 210 | 948.96 | 107.88 | 0.74
Junc 22 | 280 | 949.48 | 110.26 | 0.72
Junc 23 | 210 | 949.48 | 112.43 | 0.27
Junc 31 | 140 | 891.26 | 82.87 | 0.67
Junc 32 | 976.72 | 750.39 | 17.5 | 0.64
Resvr 9 | -1917.37 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -459.35 | 966.9 | 50.65 | 0.92