## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 4:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 1010.67 | 130.28 | 1
Junc 11 | 210 | 992.42 | 122.37 | 0.86
Junc 12 | 210 | 980.17 | 121.4 | 0.78
Junc 13 | 140 | 977.08 | 122.23 | 0.47
Junc 21 | 210 | 977.24 | 120.13 | 0.74
Junc 22 | 280 | 976.29 | 121.88 | 0.5
Junc 23 | 210 | 975.76 | 123.82 | 0.3
Junc 31 | 140 | 970.32 | 117.13 | 0.55
Junc 32 | 140 | 968.23 | 111.89 | 0.21
Resvr 9 | -1819.86 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | 279.86 | 980.16 | 56.4 | 0.89