## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 5:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1813.25 | 2.29 | 1.72 | 0.032 | 2.65 | 0.93 | Open
Pipe 11 | 1094.76 | 2.28 | 2.3 | 0.033 | 2.91 | 0.82 | Open
Pipe 12 | 216.1 | 0.88 | 0.59 | 0.04 | 2.86 | 0.68 | Open
Pipe 21 | 113.03 | 0.46 | 0.18 | 0.044 | 2.22 | 0.61 | Open
Pipe 22 | 133.9 | 0.38 | 0.1 | 0.044 | 1 | 0.34 | Open
Pipe 31 | 45.46 | 0.52 | 0.39 | 0.048 | 1.92 | 0.32 | Open
Pipe 110 | -273.25 | 0.34 | 0.05 | 0.042 | 1.59 | 0.78 | Open
Pipe 111 | 508.49 | 2.08 | 2.86 | 0.036 | 3.81 | 0.81 | Open
Pipe 112 | 395.4 | 1.12 | 0.74 | 0.038 | 2.64 | 0.71 | Open
Pipe 113 | 76.1 | 0.49 | 0.25 | 0.046 | 1.43 | 0.32 | Open
Pipe 121 | 185.46 | 1.18 | 1.31 | 0.04 | 3.54 | 0.66 | Open
Pipe 122 | 94.54 | 1.07 | 1.53 | 0.043 | 3.04 | 0.45 | Open
Pump 9 | 1813.25 | 0 | -211.56 | 0 | 0 | 1 | Open