## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 5:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1017.53 | 1.28 | 0.59 | 0.035 | 2.35 | 0.89 | Open
Pipe 11 | 437.72 | 0.91 | 0.42 | 0.038 | 2.17 | 0.7 | Open
Pipe 12 | 246.55 | 1.01 | 0.75 | 0.04 | 2.73 | 0.65 | Open
Pipe 21 | -22.51 | 0.09 | 0.01 | 0.057 | 0.79 | 0.38 | Open
Pipe 22 | 103.45 | 0.29 | 0.06 | 0.046 | 0.95 | 0.35 | Open
Pipe 31 | 42.31 | 0.48 | 0.34 | 0.048 | 1.14 | 0.2 | Open
Pipe 110 | 522.47 | 0.66 | 0.17 | 0.038 | 2.16 | 0.9 | Open
Pipe 111 | 369.81 | 1.51 | 1.59 | 0.037 | 3.22 | 0.71 | Open
Pipe 112 | 503.64 | 1.43 | 1.16 | 0.036 | 2.75 | 0.72 | Open
Pipe 113 | 106.55 | 0.68 | 0.47 | 0.044 | 1.67 | 0.34 | Open
Pipe 121 | 182.31 | 1.16 | 1.27 | 0.04 | 2.91 | 0.54 | Open
Pipe 122 | 97.69 | 1.11 | 1.62 | 0.043 | 2.85 | 0.41 | Open
Pump 9 | 2083.98 | 0 | -172.48 | 0 | 0 | 1 | Open