## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 5:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 860.18 | 1.08 | 0.43 | 0.036 | 2.25 | 0.87 | Open
Pipe 11 | 298.12 | 0.62 | 0.21 | 0.04 | 1.72 | 0.61 | Open
Pipe 12 | 250.5 | 1.02 | 0.77 | 0.04 | 2.72 | 0.64 | Open
Pipe 21 | -39.96 | 0.16 | 0.03 | 0.052 | 1 | 0.38 | Open
Pipe 22 | 99.5 | 0.28 | 0.06 | 0.046 | 1.08 | 0.4 | Open
Pipe 31 | 42.03 | 0.48 | 0.34 | 0.048 | 1.11 | 0.19 | Open
Pipe 110 | 679.82 | 0.86 | 0.28 | 0.037 | 2.27 | 0.9 | Open
Pipe 111 | 352.06 | 1.44 | 1.45 | 0.038 | 3.04 | 0.67 | Open
Pipe 112 | 517.44 | 1.47 | 1.22 | 0.036 | 2.6 | 0.68 | Open
Pipe 113 | 110.5 | 0.71 | 0.5 | 0.043 | 2.09 | 0.42 | Open
Pipe 121 | 182.03 | 1.16 | 1.27 | 0.04 | 2.3 | 0.44 | Open
Pipe 122 | 97.97 | 1.11 | 1.63 | 0.043 | 3.43 | 0.49 | Open
Pump 9 | 2124.46 | 0 | -166.17 | 0 | 0 | 1 | Open