## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 5:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 702.54 | 0.89 | 0.3 | 0.037 | 2.1 | 0.84 | Open
Pipe 11 | 152.49 | 0.32 | 0.06 | 0.044 | 0.86 | 0.38 | Open
Pipe 12 | 253.18 | 1.03 | 0.79 | 0.039 | 3.14 | 0.73 | Open
Pipe 21 | -51.71 | 0.21 | 0.04 | 0.05 | 1.18 | 0.41 | Open
Pipe 22 | 96.82 | 0.27 | 0.05 | 0.047 | 1.21 | 0.46 | Open
Pipe 31 | 41.76 | 0.47 | 0.34 | 0.048 | 1.11 | 0.19 | Open
Pipe 110 | 837.46 | 1.06 | 0.41 | 0.036 | 2.35 | 0.9 | Open
Pipe 111 | 340.04 | 1.39 | 1.36 | 0.038 | 2.8 | 0.62 | Open
Pipe 112 | 526.78 | 1.49 | 1.26 | 0.036 | 2.97 | 0.77 | Open
Pipe 113 | 113.18 | 0.72 | 0.53 | 0.043 | 2.49 | 0.5 | Open
Pipe 121 | 181.76 | 1.16 | 1.26 | 0.04 | 1.44 | 0.28 | Open
Pipe 122 | 98.24 | 1.11 | 1.64 | 0.043 | 4.02 | 0.57 | Open
Pump 9 | 2160.82 | 0 | -160.4 | 0 | 0 | 1 | Open