## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 5:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 543.52 | 0.69 | 0.18 | 0.038 | 1.85 | 0.79 | Open
Pipe 11 | -1.67 | 0 | 0 | 0.144 | 0.64 | 0.44 | Open
Pipe 12 | 254.26 | 1.04 | 0.79 | 0.039 | 3.49 | 0.81 | Open
Pipe 21 | -56.45 | 0.23 | 0.05 | 0.049 | 1.35 | 0.46 | Open
Pipe 22 | 95.74 | 0.27 | 0.05 | 0.047 | 1.33 | 0.51 | Open
Pipe 31 | 41.63 | 0.47 | 0.33 | 0.048 | 1.11 | 0.19 | Open
Pipe 110 | 996.48 | 1.26 | 0.57 | 0.035 | 2.4 | 0.9 | Open
Pipe 111 | 335.19 | 1.37 | 1.32 | 0.038 | 1.35 | 0.3 | Open
Pipe 112 | 530.55 | 1.51 | 1.27 | 0.036 | 3.26 | 0.84 | Open
Pipe 113 | 114.26 | 0.73 | 0.53 | 0.043 | 2.86 | 0.58 | Open
Pipe 121 | 181.63 | 1.16 | 1.26 | 0.04 | 1.41 | 0.26 | Open
Pipe 122 | 98.37 | 1.12 | 1.64 | 0.042 | 4.59 | 0.66 | Open
Pump 9 | 2192.85 | 0 | -155.24 | 0 | 0 | 1 | Open