## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 5:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 1066.46 | 972.48 | 113.73 | 1
Junc 11 | 210 | 966.26 | 111.04 | 0.77
Junc 12 | 210 | 964.04 | 114.41 | 0.77
Junc 13 | 140 | 960.09 | 114.86 | 0.44
Junc 21 | 210 | 957.89 | 111.74 | 0.62
Junc 22 | 280 | 957.93 | 113.93 | 0.58
Junc 23 | 210 | 957.61 | 115.95 | 0.27
Junc 31 | 140 | 951.18 | 108.84 | 0.46
Junc 32 | 140 | 949.36 | 103.72 | 0.28
Resvr 9 | -2083.98 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -522.47 | 964.08 | 49.43 | 0.9