## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 5:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 1264.28 | 966.17 | 111 | 1
Junc 11 | 210 | 961.62 | 109.03 | 0.73
Junc 12 | 210 | 960.53 | 112.89 | 0.72
Junc 13 | 140 | 956.45 | 113.29 | 0.53
Junc 21 | 210 | 953.97 | 110.04 | 0.57
Junc 22 | 280 | 954.1 | 112.27 | 0.57
Junc 23 | 210 | 953.8 | 114.31 | 0.31
Junc 31 | 140 | 947.28 | 107.15 | 0.23
Junc 32 | 140 | 945.49 | 102.04 | 0.33
Resvr 9 | -2124.46 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -679.82 | 960.58 | 47.92 | 0.9