## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 5:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 1649.33 | 955.24 | 106.26 | 1
Junc 11 | 210 | 953.29 | 105.42 | 0.32
Junc 12 | 210 | 953.29 | 109.75 | 0.9
Junc 13 | 140 | 949.1 | 110.1 | 0.71
Junc 21 | 210 | 946.31 | 106.72 | 0.28
Junc 22 | 280 | 946.56 | 109 | 0.78
Junc 23 | 210 | 946.28 | 111.05 | 0.38
Junc 31 | 140 | 939.65 | 103.84 | 0.24
Junc 32 | 140 | 937.88 | 98.74 | 0.42
Resvr 9 | -2192.85 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -996.48 | 953.4 | 44.81 | 0.9