## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 5:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 2024.59 | 2.55 | 2.11 | 0.031 | 2.69 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 222.45 | 0.46 | 0.12 | 0.042 | 1.93 | 0.73 | Open
Pipe 12 | 252.08 | 1.03 | 0.78 | 0.039 | 3.11 | 0.73 | Open
Pipe 21 | -46.9 | 0.19 | 0.03 | 0.051 | 1.08 | 0.39 | Open
Pipe 22 | 97.92 | 0.28 | 0.06 | 0.047 | 1.15 | 0.43 | Open
Pipe 31 | 41.88 | 0.48 | 0.34 | 0.048 | 1.49 | 0.26 | Open
Pipe 110 | 762.58 | 0.96 | 0.35 | 0.036 | 2.31 | 0.9 | Open
Pipe 111 | 344.98 | 1.41 | 1.4 | 0.038 | 3.58 | 0.8 | Open
Pipe 112 | 522.95 | 1.48 | 1.24 | 0.036 | 3.02 | 0.79 | Open
Pipe 113 | 112.08 | 0.72 | 0.52 | 0.043 | 2.3 | 0.47 | Open
Pipe 121 | 181.88 | 1.16 | 1.26 | 0.04 | 3.1 | 0.58 | Open
Pipe 122 | 98.12 | 1.11 | 1.64 | 0.043 | 3.74 | 0.54 | Open
Pump 9 | 2024.59 | 0 | -181.52 | 0 | 0 | 1 | Open