## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 5:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 2050.4 | 2.59 | 2.16 | 0.031 | 2.69 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 62.22 | 0.13 | 0.01 | 0.051 | 0.63 | 0.48 | Open
Pipe 12 | 254.06 | 1.04 | 0.79 | 0.039 | 3.38 | 0.78 | Open
Pipe 21 | -55.55 | 0.23 | 0.05 | 0.049 | 1.29 | 0.44 | Open
Pipe 22 | 95.94 | 0.27 | 0.05 | 0.047 | 1.28 | 0.49 | Open
Pipe 31 | 41.66 | 0.47 | 0.33 | 0.048 | 1.45 | 0.25 | Open
Pipe 110 | 931.67 | 1.17 | 0.5 | 0.035 | 2.39 | 0.9 | Open
Pipe 111 | 336.11 | 1.37 | 1.33 | 0.038 | 3.57 | 0.79 | Open
Pipe 112 | 529.83 | 1.5 | 1.27 | 0.036 | 3.19 | 0.83 | Open
Pipe 113 | 114.06 | 0.73 | 0.53 | 0.043 | 2.72 | 0.55 | Open
Pipe 121 | 181.66 | 1.16 | 1.26 | 0.04 | 3.03 | 0.56 | Open
Pipe 122 | 98.34 | 1.12 | 1.64 | 0.043 | 4.37 | 0.62 | Open
Pump 9 | 2050.4 | 0 | -177.62 | 0 | 0 | 1 | Open