## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 5:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 2802.2 | 3.53 | 3.85 | 0.03 | 2.81 | 0.96 | Open
Pipe 11 | 873.73 | 1.82 | 1.51 | 0.034 | 2.92 | 0.85 | Open
Pipe 12 | 227.47 | 0.93 | 0.65 | 0.04 | 3.1 | 0.73 | Open
Pipe 21 | 62.8 | 0.26 | 0.06 | 0.049 | 1.42 | 0.47 | Open
Pipe 22 | 122.53 | 0.35 | 0.08 | 0.045 | 1.48 | 0.52 | Open
Pipe 31 | 43.48 | 0.49 | 0.36 | 0.048 | 1.32 | 0.23 | Open
Pipe 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.9 | Closed
Pipe 111 | 456.27 | 1.86 | 2.34 | 0.036 | 3.89 | 0.84 | Open
Pipe 112 | 436.25 | 1.24 | 0.89 | 0.037 | 2.79 | 0.73 | Open
Pipe 113 | 87.47 | 0.56 | 0.33 | 0.045 | 2.66 | 0.57 | Open
Pipe 121 | 183.48 | 1.17 | 1.28 | 0.04 | 3.22 | 0.61 | Open
Pipe 122 | 96.52 | 1.1 | 1.59 | 0.043 | 4.52 | 0.64 | Open
Pump 9 | 2802.2 | 0 | -42.51 | 0 | 0 | 1 | Open