## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 5:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 985.78 | 119.49 | 1
Junc 11 | 1259.35 | 964.13 | 110.11 | 0.87
Junc 12 | 210 | 962.45 | 113.72 | 0.82
Junc 13 | 140 | 958.44 | 114.15 | 0.62
Junc 21 | 210 | 956.11 | 110.97 | 0.68
Junc 22 | 280 | 956.19 | 113.17 | 0.68
Junc 23 | 210 | 955.88 | 115.2 | 0.29
Junc 31 | 140 | 949.41 | 108.07 | 0.52
Junc 32 | 140 | 947.6 | 102.95 | 0.3
Resvr 9 | -1995.99 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -593.36 | 962.5 | 48.74 | 0.9