## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 5:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 981.52 | 117.65 | 1
Junc 11 | 1457.17 | 959.29 | 108.02 | 0.87
Junc 12 | 210 | 958.65 | 112.07 | 0.84
Junc 13 | 140 | 954.53 | 112.46 | 0.57
Junc 21 | 210 | 951.92 | 109.16 | 0.66
Junc 22 | 280 | 952.1 | 111.4 | 0.67
Junc 23 | 210 | 951.81 | 113.44 | 0.33
Junc 31 | 140 | 945.25 | 106.27 | 0.49
Junc 32 | 140 | 943.46 | 101.16 | 0.35
Resvr 9 | -2024.59 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -762.58 | 958.72 | 47.11 | 0.9