## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 5:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 977.62 | 115.96 | 1
Junc 11 | 1652.07 | 954.87 | 106.1 | 0.87
Junc 12 | 210 | 954.81 | 110.41 | 0.88
Junc 13 | 140 | 950.63 | 110.76 | 0.67
Junc 21 | 210 | 947.85 | 107.39 | 0.65
Junc 22 | 280 | 948.1 | 109.67 | 0.74
Junc 23 | 210 | 947.81 | 111.71 | 0.37
Junc 31 | 140 | 941.19 | 104.51 | 0.48
Junc 32 | 140 | 939.42 | 99.41 | 0.4
Resvr 9 | -2050.4 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -931.67 | 954.91 | 45.46 | 0.9