## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 5:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 853.36 | 62.12 | 1
Junc 11 | 1419.39 | 814.18 | 45.14 | 0.9
Junc 12 | 210 | 806.19 | 46.01 | 0.72
Junc 13 | 140 | 802.78 | 46.7 | 0.71
Junc 21 | 210 | 801.82 | 44.12 | 0.72
Junc 22 | 280 | 801.51 | 46.15 | 0.77
Junc 23 | 210 | 801.06 | 48.12 | 0.36
Junc 31 | 140 | 795.04 | 41.18 | 0.43
Junc 32 | 140 | 793.12 | 36.02 | 0.42
Resvr 9 | -2749.39 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | 0 | 950 | 43.33 | 0.9