## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 5:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 842.51 | 57.42 | 1
Junc 11 | 1472.2 | 801.92 | 39.83 | 0.9
Junc 12 | 210 | 793.92 | 40.7 | 0.79
Junc 13 | 140 | 790.52 | 41.39 | 0.7
Junc 21 | 210 | 789.56 | 38.8 | 0.76
Junc 22 | 280 | 789.24 | 40.84 | 0.75
Junc 23 | 210 | 788.8 | 42.81 | 0.36
Junc 31 | 140 | 782.77 | 35.87 | 0.43
Junc 32 | 140 | 780.86 | 30.7 | 0.41
Resvr 9 | -2802.2 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | 0 | 950 | 43.33 | 0.9