## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 5:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1931.26 | 2.43 | 1.93 | 0.032 | 2.67 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 1189.32 | 2.48 | 2.68 | 0.033 | 2.95 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 211.04 | 0.86 | 0.56 | 0.041 | 3.01 | 0.72 | Open
Pipe 21 | 135.29 | 0.55 | 0.25 | 0.043 | 2.35 | 0.62 | Open
Pipe 22 | 138.96 | 0.39 | 0.11 | 0.044 | 1.06 | 0.36 | Open
Pipe 31 | 46.64 | 0.53 | 0.41 | 0.047 | 1.97 | 0.33 | Open
Pipe 110 | 671.51 | 0.85 | 0.27 | 0.037 | 2.26 | 0.9 | Open
Pipe 111 | 531.94 | 2.17 | 3.11 | 0.035 | 3.85 | 0.82 | Open
Pipe 112 | 377.02 | 1.07 | 0.68 | 0.038 | 2.77 | 0.75 | Open
Pipe 113 | 71.04 | 0.45 | 0.22 | 0.046 | 1.49 | 0.34 | Open
Pipe 121 | 186.64 | 1.19 | 1.33 | 0.04 | 3.58 | 0.66 | Open
Pipe 122 | 93.36 | 1.06 | 1.49 | 0.043 | 3.18 | 0.47 | Open
Pump 9 | 1931.26 | 0 | -195.19 | 0 | 0 | 1 | Open