## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 5:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1953.68 | 2.46 | 1.98 | 0.031 | 2.67 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 1207.24 | 2.52 | 2.76 | 0.033 | 2.96 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 210.08 | 0.86 | 0.56 | 0.041 | 3.04 | 0.73 | Open
Pipe 21 | 139.55 | 0.57 | 0.26 | 0.043 | 2.38 | 0.62 | Open
Pipe 22 | 139.92 | 0.4 | 0.11 | 0.044 | 1.09 | 0.37 | Open
Pipe 31 | 46.89 | 0.53 | 0.42 | 0.047 | 1.97 | 0.33 | Open
Pipe 110 | 851.66 | 1.07 | 0.42 | 0.036 | 2.35 | 0.9 | Open
Pipe 111 | 536.44 | 2.19 | 3.16 | 0.035 | 3.86 | 0.82 | Open
Pipe 112 | 373.48 | 1.06 | 0.66 | 0.038 | 2.79 | 0.76 | Open
Pipe 113 | 70.08 | 0.45 | 0.22 | 0.046 | 1.53 | 0.35 | Open
Pipe 121 | 186.89 | 1.19 | 1.33 | 0.04 | 3.58 | 0.66 | Open
Pipe 122 | 93.11 | 1.06 | 1.49 | 0.043 | 3.22 | 0.48 | Open
Pump 9 | 1953.68 | 0 | -191.97 | 0 | 0 | 1 | Open