## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 5:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1975.74 | 2.49 | 2.02 | 0.031 | 2.68 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 1224.84 | 2.55 | 2.83 | 0.033 | 2.97 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 209.12 | 0.85 | 0.55 | 0.041 | 3.06 | 0.73 | Open
Pipe 21 | 143.75 | 0.59 | 0.28 | 0.043 | 2.4 | 0.63 | Open
Pipe 22 | 140.88 | 0.4 | 0.11 | 0.044 | 1.11 | 0.38 | Open
Pipe 31 | 47.14 | 0.53 | 0.42 | 0.047 | 1.98 | 0.33 | Open
Pipe 110 | 1028.82 | 1.3 | 0.6 | 0.035 | 2.41 | 0.9 | Open
Pipe 111 | 540.89 | 2.21 | 3.21 | 0.035 | 3.87 | 0.82 | Open
Pipe 112 | 369.99 | 1.05 | 0.65 | 0.038 | 2.81 | 0.77 | Open
Pipe 113 | 69.12 | 0.44 | 0.21 | 0.046 | 1.55 | 0.36 | Open
Pipe 121 | 187.14 | 1.19 | 1.33 | 0.04 | 3.59 | 0.67 | Open
Pipe 122 | 92.86 | 1.05 | 1.48 | 0.043 | 3.26 | 0.48 | Open
Pump 9 | 1975.74 | 0 | -188.76 | 0 | 0 | 1 | Open