## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 5:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 2641.92 | 3.33 | 3.46 | 0.03 | 2.76 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 1750.8 | 3.65 | 5.49 | 0.031 | 3.09 | 0.85 | Open
Pipe 12 | 179.78 | 0.73 | 0.42 | 0.042 | 2.95 | 0.73 | Open
Pipe 21 | 273.4 | 1.12 | 0.91 | 0.039 | 2.83 | 0.65 | Open
Pipe 22 | 170.22 | 0.48 | 0.16 | 0.043 | 1.2 | 0.38 | Open
Pipe 31 | 57.72 | 0.65 | 0.61 | 0.046 | 2.17 | 0.34 | Open
Pipe 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.9 | Closed
Pipe 111 | 681.12 | 2.78 | 4.92 | 0.034 | 4 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 259.1 | 0.74 | 0.34 | 0.04 | 2.61 | 0.76 | Open
Pipe 113 | 39.78 | 0.25 | 0.08 | 0.05 | 1.3 | 0.35 | Open
Pipe 121 | 197.72 | 1.26 | 1.48 | 0.04 | 3.64 | 0.67 | Open
Pipe 122 | 82.28 | 0.93 | 1.18 | 0.044 | 3.2 | 0.47 | Open
Pump 9 | 2641.92 | 0 | -74.82 | 0 | 0 | 1 | Open