## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 5:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 2698.12 | 3.4 | 3.59 | 0.03 | 2.79 | 0.95 | Open
Pipe 11 | 1794.75 | 3.74 | 5.74 | 0.031 | 3.19 | 0.87 | Open
Pipe 12 | 177.31 | 0.72 | 0.41 | 0.042 | 2.89 | 0.72 | Open
Pipe 21 | 284.5 | 1.16 | 0.98 | 0.039 | 3.03 | 0.69 | Open
Pipe 22 | 172.69 | 0.49 | 0.16 | 0.043 | 1.24 | 0.4 | Open
Pipe 31 | 58.87 | 0.67 | 0.64 | 0.046 | 2.32 | 0.36 | Open
Pipe 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.9 | Closed
Pipe 111 | 693.38 | 2.83 | 5.08 | 0.034 | 4.13 | 0.85 | Open
Pipe 112 | 249.32 | 0.71 | 0.31 | 0.04 | 2.51 | 0.73 | Open
Pipe 113 | 37.31 | 0.24 | 0.07 | 0.051 | 1.19 | 0.33 | Open
Pipe 121 | 198.87 | 1.27 | 1.49 | 0.04 | 3.74 | 0.69 | Open
Pipe 122 | 81.13 | 0.92 | 1.15 | 0.044 | 3.06 | 0.45 | Open
Pump 9 | 2698.12 | 0 | -63.71 | 0 | 0 | 1 | Open