## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 5:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 2744.82 | 3.46 | 3.71 | 0.03 | 2.8 | 0.95 | Open
Pipe 11 | 1831.22 | 3.82 | 5.96 | 0.031 | 3.22 | 0.88 | Open
Pipe 12 | 175.26 | 0.72 | 0.4 | 0.042 | 2.87 | 0.71 | Open
Pipe 21 | 293.74 | 1.2 | 1.04 | 0.039 | 3.14 | 0.71 | Open
Pipe 22 | 174.74 | 0.5 | 0.16 | 0.043 | 1.26 | 0.4 | Open
Pipe 31 | 59.86 | 0.68 | 0.66 | 0.046 | 2.4 | 0.38 | Open
Pipe 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.9 | Closed
Pipe 111 | 703.6 | 2.87 | 5.22 | 0.034 | 4.17 | 0.86 | Open
Pipe 112 | 241.14 | 0.68 | 0.3 | 0.041 | 2.47 | 0.73 | Open
Pipe 113 | 35.26 | 0.23 | 0.06 | 0.051 | 1.13 | 0.32 | Open
Pipe 121 | 199.86 | 1.28 | 1.51 | 0.04 | 3.82 | 0.7 | Open
Pipe 122 | 80.14 | 0.91 | 1.12 | 0.044 | 2.99 | 0.45 | Open
Pump 9 | 2744.82 | 0 | -54.29 | 0 | 0 | 1 | Open