## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 5:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 995.19 | 123.57 | 1
Junc 11 | 210 | 974.82 | 114.75 | 0.87
Junc 12 | 1272.77 | 960.67 | 112.95 | 0.83
Junc 13 | 140 | 957.7 | 113.83 | 0.6
Junc 21 | 210 | 958.4 | 111.96 | 0.76
Junc 22 | 280 | 957.1 | 113.57 | 0.62
Junc 23 | 210 | 956.53 | 115.49 | 0.25
Junc 31 | 140 | 951.4 | 108.93 | 0.56
Junc 32 | 140 | 949.22 | 103.65 | 0.2
Resvr 9 | -1931.26 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -671.51 | 960.72 | 47.98 | 0.9