## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 5:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 991.97 | 122.18 | 1
Junc 11 | 210 | 971.16 | 113.16 | 0.87
Junc 12 | 1475.34 | 956.6 | 111.19 | 0.84
Junc 13 | 140 | 953.67 | 112.08 | 0.61
Junc 21 | 210 | 954.47 | 110.26 | 0.76
Junc 22 | 280 | 953.09 | 111.83 | 0.62
Junc 23 | 210 | 952.52 | 113.75 | 0.25
Junc 31 | 140 | 947.45 | 107.22 | 0.56
Junc 32 | 140 | 945.25 | 101.93 | 0.21
Resvr 9 | -1953.68 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -851.66 | 956.69 | 46.23 | 0.9