## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 5:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 988.76 | 120.79 | 1
Junc 11 | 210 | 967.51 | 111.58 | 0.87
Junc 12 | 1674.56 | 952.56 | 109.44 | 0.85
Junc 13 | 140 | 949.65 | 110.34 | 0.62
Junc 21 | 210 | 950.57 | 108.57 | 0.76
Junc 22 | 280 | 949.11 | 110.11 | 0.63
Junc 23 | 210 | 948.53 | 112.02 | 0.25
Junc 31 | 140 | 943.53 | 105.52 | 0.56
Junc 32 | 140 | 941.31 | 100.23 | 0.22
Resvr 9 | -1975.74 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -1028.82 | 952.68 | 44.49 | 0.9