## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 5:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 874.82 | 71.42 | 1
Junc 11 | 210 | 838.43 | 55.65 | 0.88
Junc 12 | 1311.92 | 809.46 | 47.43 | 0.82
Junc 13 | 140 | 807.26 | 48.64 | 0.62
Junc 21 | 210 | 812.47 | 48.73 | 0.77
Junc 22 | 280 | 807.68 | 48.82 | 0.61
Junc 23 | 210 | 806.86 | 50.64 | 0.25
Junc 31 | 140 | 804.68 | 45.36 | 0.57
Junc 32 | 140 | 801.44 | 39.62 | 0.22
Resvr 9 | -2641.92 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | 0 | 950 | 43.33 | 0.9