## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 5:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 863.71 | 66.6 | 1
Junc 11 | 210 | 825.87 | 50.21 | 0.9
Junc 12 | 1368.13 | 795.54 | 41.4 | 0.84
Junc 13 | 140 | 793.39 | 42.63 | 0.61
Junc 21 | 210 | 799.03 | 42.91 | 0.8
Junc 22 | 280 | 793.88 | 42.84 | 0.62
Junc 23 | 210 | 793.04 | 44.65 | 0.25
Junc 31 | 140 | 791.16 | 39.5 | 0.58
Junc 32 | 140 | 787.8 | 33.71 | 0.22
Resvr 9 | -2698.12 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | 0 | 950 | 43.33 | 0.9