## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 5:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1932.67 | 2.44 | 1.94 | 0.032 | 2.67 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 1117.3 | 2.33 | 2.39 | 0.033 | 2.93 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 820.13 | 3.35 | 6.94 | 0.033 | 3.91 | 0.8 | Open
Pipe 21 | 204 | 0.83 | 0.53 | 0.041 | 2.75 | 0.66 | Open
Pipe 22 | 528.95 | 1.5 | 1.27 | 0.036 | 2.47 | 0.64 | Open
Pipe 31 | 51.38 | 0.58 | 0.49 | 0.047 | 2.2 | 0.36 | Open
Pipe 110 | 606.4 | 0.76 | 0.23 | 0.037 | 2.22 | 0.9 | Open
Pipe 111 | 605.38 | 2.47 | 3.95 | 0.035 | 3.93 | 0.82 | Open
Pipe 112 | 693.57 | 1.97 | 2.09 | 0.035 | 3.12 | 0.78 | Open
Pipe 113 | -318.95 | 2.04 | 3.58 | 0.037 | 2.95 | 0.52 | Open
Pipe 121 | 191.38 | 1.22 | 1.39 | 0.04 | 3.66 | 0.68 | Open
Pipe 122 | 88.62 | 1.01 | 1.36 | 0.043 | 3.85 | 0.56 | Open
Pump 9 | 1932.67 | 0 | -194.99 | 0 | 0 | 1 | Open