## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 5:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1952.42 | 2.46 | 1.97 | 0.031 | 2.67 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 1121.63 | 2.34 | 2.41 | 0.033 | 2.93 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 928.63 | 3.79 | 8.73 | 0.033 | 3.99 | 0.81 | Open
Pipe 21 | 218.24 | 0.89 | 0.6 | 0.04 | 2.81 | 0.67 | Open
Pipe 22 | 586.49 | 1.66 | 1.53 | 0.036 | 2.57 | 0.66 | Open
Pipe 31 | 52.55 | 0.6 | 0.51 | 0.047 | 2.26 | 0.37 | Open
Pipe 110 | 752.69 | 0.95 | 0.34 | 0.036 | 2.31 | 0.9 | Open
Pipe 111 | 620.79 | 2.54 | 4.14 | 0.035 | 3.95 | 0.82 | Open
Pipe 112 | 735.7 | 2.09 | 2.33 | 0.035 | 3.17 | 0.79 | Open
Pipe 113 | -376.49 | 2.4 | 4.86 | 0.036 | 3.27 | 0.56 | Open
Pipe 121 | 192.55 | 1.23 | 1.4 | 0.04 | 3.68 | 0.68 | Open
Pipe 122 | 87.45 | 0.99 | 1.32 | 0.043 | 3.92 | 0.57 | Open
Pump 9 | 1952.42 | 0 | -192.15 | 0 | 0 | 1 | Open