## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 5:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1970.71 | 2.48 | 2.01 | 0.031 | 2.68 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 1125.61 | 2.35 | 2.42 | 0.033 | 2.93 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 1029.42 | 4.21 | 10.57 | 0.032 | 4.06 | 0.82 | Open
Pipe 21 | 231.41 | 0.95 | 0.67 | 0.04 | 2.87 | 0.68 | Open
Pipe 22 | 639.31 | 1.81 | 1.8 | 0.035 | 2.65 | 0.67 | Open
Pipe 31 | 53.7 | 0.61 | 0.54 | 0.046 | 2.32 | 0.38 | Open
Pipe 110 | 888.01 | 1.12 | 0.46 | 0.035 | 2.37 | 0.9 | Open
Pipe 111 | 635.11 | 2.59 | 4.32 | 0.034 | 3.96 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 774.2 | 2.2 | 2.57 | 0.034 | 3.22 | 0.8 | Open
Pipe 113 | -429.31 | 2.74 | 6.2 | 0.035 | 3.45 | 0.58 | Open
Pipe 121 | 193.7 | 1.24 | 1.42 | 0.04 | 3.69 | 0.68 | Open
Pipe 122 | 86.3 | 0.98 | 1.29 | 0.043 | 3.97 | 0.58 | Open
Pump 9 | 1970.71 | 0 | -189.49 | 0 | 0 | 1 | Open