## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 5:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1987.58 | 2.51 | 2.04 | 0.031 | 2.68 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 1129.24 | 2.35 | 2.44 | 0.033 | 2.93 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 1122.42 | 4.59 | 12.4 | 0.032 | 4.1 | 0.82 | Open
Pipe 21 | 243.53 | 0.99 | 0.73 | 0.04 | 2.92 | 0.68 | Open
Pipe 22 | 687.67 | 1.95 | 2.06 | 0.035 | 2.71 | 0.68 | Open
Pipe 31 | 54.8 | 0.62 | 0.56 | 0.046 | 2.37 | 0.38 | Open
Pipe 110 | 1012.52 | 1.28 | 0.59 | 0.035 | 2.41 | 0.9 | Open
Pipe 111 | 648.34 | 2.65 | 4.49 | 0.034 | 3.98 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 809.34 | 2.3 | 2.78 | 0.034 | 3.26 | 0.81 | Open
Pipe 113 | -477.67 | 3.05 | 7.56 | 0.035 | 3.58 | 0.6 | Open
Pipe 121 | 194.8 | 1.24 | 1.44 | 0.04 | 3.71 | 0.68 | Open
Pipe 122 | 85.2 | 0.97 | 1.26 | 0.043 | 4.01 | 0.59 | Open
Pump 9 | 1987.58 | 0 | -187.02 | 0 | 0 | 1 | Open