## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 5:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 2003.06 | 2.53 | 2.07 | 0.031 | 2.68 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 1132.54 | 2.36 | 2.45 | 0.033 | 2.94 | 0.83 | Open
Pipe 12 | 1207.81 | 4.93 | 14.21 | 0.031 | 4.15 | 0.83 | Open
Pipe 21 | 254.66 | 1.04 | 0.8 | 0.039 | 2.96 | 0.69 | Open
Pipe 22 | 731.84 | 2.08 | 2.31 | 0.035 | 2.77 | 0.69 | Open
Pipe 31 | 55.86 | 0.63 | 0.58 | 0.046 | 2.43 | 0.39 | Open
Pipe 110 | 1126.59 | 1.42 | 0.71 | 0.034 | 2.44 | 0.9 | Open
Pipe 111 | 660.51 | 2.7 | 4.65 | 0.034 | 3.99 | 0.83 | Open
Pipe 112 | 841.33 | 2.39 | 2.99 | 0.034 | 3.29 | 0.81 | Open
Pipe 113 | -521.84 | 3.33 | 8.9 | 0.034 | 3.69 | 0.62 | Open
Pipe 121 | 195.86 | 1.25 | 1.45 | 0.04 | 3.73 | 0.69 | Open
Pipe 122 | 84.14 | 0.95 | 1.23 | 0.043 | 4.03 | 0.59 | Open
Pump 9 | 2003.06 | 0 | -184.73 | 0 | 0 | 1 | Open