## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 5:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 2652.99 | 3.34 | 3.48 | 0.03 | 2.78 | 0.95 | Open
Pipe 11 | 1706.94 | 3.56 | 5.23 | 0.031 | 3.11 | 0.85 | Open
Pipe 12 | 881.56 | 3.6 | 7.93 | 0.033 | 3.82 | 0.78 | Open
Pipe 21 | 322.9 | 1.32 | 1.23 | 0.038 | 3.14 | 0.7 | Open
Pipe 22 | 581.43 | 1.65 | 1.51 | 0.036 | 2.65 | 0.68 | Open
Pipe 31 | 63.15 | 0.72 | 0.72 | 0.045 | 2.62 | 0.41 | Open
Pipe 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.9 | Closed
Pipe 111 | 736.05 | 3.01 | 5.68 | 0.034 | 4.08 | 0.84 | Open
Pipe 112 | 615.38 | 1.75 | 1.68 | 0.035 | 3.07 | 0.78 | Open
Pipe 113 | -371.43 | 2.37 | 4.74 | 0.036 | 3.57 | 0.61 | Open
Pipe 121 | 203.15 | 1.3 | 1.55 | 0.04 | 3.77 | 0.69 | Open
Pipe 122 | 76.85 | 0.87 | 1.04 | 0.044 | 3.93 | 0.58 | Open
Pump 9 | 2652.99 | 0 | -72.65 | 0 | 0 | 1 | Open