## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 5:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 994.99 | 123.49 | 1
Junc 11 | 210 | 974.59 | 114.65 | 0.87
Junc 12 | 210 | 961.98 | 113.52 | 0.83
Junc 13 | 1139.08 | 925.36 | 99.82 | 0.67
Junc 21 | 210 | 953.72 | 109.94 | 0.77
Junc 22 | 280 | 950.94 | 110.9 | 0.7
Junc 23 | 210 | 944.25 | 110.17 | 0.58
Junc 31 | 140 | 946.39 | 106.76 | 0.58
Junc 32 | 140 | 943.78 | 101.3 | 0.3
Resvr 9 | -1932.67 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -606.4 | 962.03 | 48.54 | 0.9