## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 5:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 992.15 | 122.26 | 1
Junc 11 | 210 | 971.36 | 113.25 | 0.87
Junc 12 | 210 | 958.66 | 112.08 | 0.83
Junc 13 | 1305.12 | 912.56 | 94.27 | 0.69
Junc 21 | 210 | 949.5 | 108.11 | 0.77
Junc 22 | 280 | 946.34 | 108.91 | 0.71
Junc 23 | 210 | 938.24 | 107.56 | 0.61
Junc 31 | 140 | 942.08 | 104.89 | 0.58
Junc 32 | 140 | 939.36 | 99.38 | 0.31
Resvr 9 | -1952.42 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -752.69 | 958.73 | 47.11 | 0.9