## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 5:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 987.02 | 120.03 | 1
Junc 11 | 210 | 965.54 | 110.72 | 0.87
Junc 12 | 210 | 952.68 | 109.48 | 0.84
Junc 13 | 1600.1 | 887.19 | 83.28 | 0.72
Junc 21 | 210 | 941.84 | 104.79 | 0.78
Junc 22 | 280 | 937.97 | 105.28 | 0.72
Junc 23 | 210 | 927.1 | 102.73 | 0.63
Junc 31 | 140 | 934.26 | 101.5 | 0.58
Junc 32 | 140 | 931.32 | 95.9 | 0.33
Resvr 9 | -1987.58 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -1012.52 | 952.79 | 44.54 | 0.9