## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 5:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 984.73 | 119.04 | 1
Junc 11 | 210 | 962.94 | 109.6 | 0.87
Junc 12 | 210 | 950.01 | 108.33 | 0.84
Junc 13 | 1729.65 | 875 | 77.99 | 0.73
Junc 21 | 210 | 938.41 | 103.3 | 0.78
Junc 22 | 280 | 934.21 | 103.65 | 0.73
Junc 23 | 210 | 922.01 | 100.53 | 0.65
Junc 31 | 140 | 930.75 | 99.99 | 0.59
Junc 32 | 140 | 927.71 | 94.33 | 0.33
Resvr 9 | -2003.06 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -1126.59 | 950.15 | 43.4 | 0.9