## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 5:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 872.65 | 70.48 | 1
Junc 11 | 210 | 835.98 | 54.59 | 0.88
Junc 12 | 210 | 808.34 | 46.94 | 0.82
Junc 13 | 1252.99 | 766.47 | 30.97 | 0.69
Junc 21 | 210 | 806 | 45.93 | 0.78
Junc 22 | 280 | 799.49 | 45.27 | 0.71
Junc 23 | 210 | 791.52 | 43.99 | 0.64
Junc 31 | 140 | 797.81 | 42.38 | 0.59
Junc 32 | 140 | 793.99 | 36.39 | 0.32
Resvr 9 | -2652.99 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | 0 | 950 | 43.33 | 0.9