## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 5:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1956.64 | 2.47 | 1.98 | 0.031 | 2.68 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 887.28 | 1.85 | 1.56 | 0.034 | 2.83 | 0.82 | Open
Pipe 12 | 362.82 | 1.48 | 1.53 | 0.037 | 3.44 | 0.76 | Open
Pipe 21 | -485.92 | 1.98 | 2.63 | 0.036 | 3.25 | 0.7 | Open
Pipe 22 | -12.82 | 0.04 | 0 | 0.063 | 0.41 | 0.34 | Open
Pipe 31 | -4.62 | 0.05 | 0.01 | 0.067 | 0.6 | 0.24 | Open
Pipe 110 | 583.25 | 0.74 | 0.21 | 0.038 | 2.2 | 0.9 | Open
Pipe 111 | 859.36 | 3.51 | 7.56 | 0.033 | 4.11 | 0.84 | Open
Pipe 112 | 897.72 | 2.55 | 3.37 | 0.034 | 3.22 | 0.79 | Open
Pipe 113 | 222.82 | 1.42 | 1.84 | 0.039 | 3.34 | 0.6 | Open
Pipe 121 | 135.38 | 0.86 | 0.73 | 0.042 | 3.1 | 0.61 | Open
Pipe 122 | 144.62 | 1.64 | 3.36 | 0.04 | 4.82 | 0.65 | Open
Pump 9 | 1956.64 | 0 | -191.54 | 0 | 0 | 1 | Open