## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 5:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 1981.76 | 2.5 | 2.03 | 0.031 | 2.68 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 837.73 | 1.75 | 1.4 | 0.035 | 2.81 | 0.82 | Open
Pipe 12 | 384.97 | 1.57 | 1.71 | 0.037 | 3.52 | 0.77 | Open
Pipe 21 | -567.94 | 2.32 | 3.51 | 0.035 | 3.36 | 0.71 | Open
Pipe 22 | -34.97 | 0.1 | 0.01 | 0.054 | 0.59 | 0.33 | Open
Pipe 31 | -19.42 | 0.22 | 0.08 | 0.054 | 1.34 | 0.29 | Open
Pipe 110 | 729.63 | 0.92 | 0.32 | 0.036 | 2.29 | 0.9 | Open
Pipe 111 | 934.03 | 3.82 | 8.83 | 0.033 | 4.15 | 0.84 | Open
Pipe 112 | 972.38 | 2.76 | 3.91 | 0.033 | 3.28 | 0.8 | Open
Pipe 113 | 244.97 | 1.56 | 2.19 | 0.039 | 3.5 | 0.63 | Open
Pipe 121 | 120.58 | 0.77 | 0.59 | 0.043 | 2.99 | 0.6 | Open
Pipe 122 | 159.42 | 1.81 | 4.02 | 0.04 | 4.97 | 0.67 | Open
Pump 9 | 1981.76 | 0 | -187.88 | 0 | 0 | 1 | Open