## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 5:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 2005.27 | 2.53 | 2.07 | 0.031 | 2.68 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 789.34 | 1.65 | 1.25 | 0.035 | 2.78 | 0.82 | Open
Pipe 12 | 405.26 | 1.66 | 1.88 | 0.037 | 3.58 | 0.78 | Open
Pipe 21 | -643.61 | 2.63 | 4.43 | 0.034 | 3.44 | 0.72 | Open
Pipe 22 | -55.26 | 0.16 | 0.02 | 0.051 | 0.73 | 0.33 | Open
Pipe 31 | -33.07 | 0.38 | 0.22 | 0.05 | 2.01 | 0.36 | Open
Pipe 110 | 867.34 | 1.09 | 0.44 | 0.035 | 2.36 | 0.9 | Open
Pipe 111 | 1005.93 | 4.11 | 10.12 | 0.032 | 4.18 | 0.84 | Open
Pipe 112 | 1041.43 | 2.95 | 4.44 | 0.033 | 3.33 | 0.81 | Open
Pipe 113 | 265.26 | 1.69 | 2.54 | 0.038 | 3.63 | 0.64 | Open
Pipe 121 | 106.93 | 0.68 | 0.47 | 0.044 | 2.86 | 0.59 | Open
Pipe 122 | 173.07 | 1.96 | 4.68 | 0.039 | 5.08 | 0.68 | Open
Pump 9 | 2005.27 | 0 | -184.4 | 0 | 0 | 1 | Open