## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 5:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 2027.19 | 2.56 | 2.12 | 0.031 | 2.69 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 742.71 | 1.55 | 1.12 | 0.035 | 2.75 | 0.82 | Open
Pipe 12 | 423.89 | 1.73 | 2.04 | 0.037 | 3.63 | 0.79 | Open
Pipe 21 | -713.46 | 2.91 | 5.36 | 0.034 | 3.49 | 0.72 | Open
Pipe 22 | -73.89 | 0.21 | 0.03 | 0.048 | 0.86 | 0.35 | Open
Pipe 31 | -45.72 | 0.52 | 0.4 | 0.048 | 2.51 | 0.42 | Open
Pipe 110 | 996.47 | 1.26 | 0.57 | 0.035 | 2.4 | 0.9 | Open
Pipe 111 | 1074.48 | 4.39 | 11.44 | 0.032 | 4.21 | 0.85 | Open
Pipe 112 | 1105.29 | 3.14 | 4.96 | 0.032 | 3.38 | 0.81 | Open
Pipe 113 | 283.89 | 1.81 | 2.88 | 0.038 | 3.74 | 0.66 | Open
Pipe 121 | 94.28 | 0.6 | 0.37 | 0.044 | 2.69 | 0.57 | Open
Pipe 122 | 185.72 | 2.11 | 5.34 | 0.039 | 5.17 | 0.68 | Open
Pump 9 | 2027.19 | 0 | -181.13 | 0 | 0 | 1 | Open