## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 5:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 2047.55 | 2.58 | 2.16 | 0.031 | 2.69 | 0.94 | Open
Pipe 11 | 698.2 | 1.46 | 1 | 0.035 | 2.72 | 0.81 | Open
Pipe 12 | 441.03 | 1.8 | 2.2 | 0.036 | 3.68 | 0.79 | Open
Pipe 21 | -777.94 | 3.18 | 6.29 | 0.033 | 3.53 | 0.72 | Open
Pipe 22 | -91.03 | 0.26 | 0.05 | 0.047 | 1 | 0.38 | Open
Pipe 31 | -57.44 | 0.65 | 0.61 | 0.046 | 2.91 | 0.46 | Open
Pipe 110 | 1117.18 | 1.41 | 0.7 | 0.034 | 2.44 | 0.9 | Open
Pipe 111 | 1139.35 | 4.65 | 12.75 | 0.032 | 4.24 | 0.85 | Open
Pipe 112 | 1164.35 | 3.3 | 5.46 | 0.032 | 3.41 | 0.82 | Open
Pipe 113 | 301.03 | 1.92 | 3.21 | 0.037 | 3.84 | 0.67 | Open
Pipe 121 | 82.56 | 0.53 | 0.29 | 0.045 | 2.39 | 0.53 | Open
Pipe 122 | 197.44 | 2.24 | 5.98 | 0.038 | 5.24 | 0.69 | Open
Pump 9 | 2047.55 | 0 | -178.06 | 0 | 0 | 1 | Open