## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Links at 5:00 Hrs
| Flow | Velocity | Unit Headloss | Friction Factor | Reaction Rate | Chlorine | Status
Link ID | GPM | fps | ft/Kft |  | mg/L/d | mg/L
Pipe 10 | 2685.46 | 3.39 | 3.56 | 0.03 | 2.78 | 0.95 | Open
Pipe 11 | 1473.97 | 3.07 | 3.99 | 0.032 | 3.07 | 0.85 | Open
Pipe 12 | 363.61 | 1.49 | 1.54 | 0.037 | 3.44 | 0.75 | Open
Pipe 21 | -488.83 | 2 | 2.66 | 0.036 | 3.41 | 0.73 | Open
Pipe 22 | -13.61 | 0.04 | 0 | 0.062 | 0.47 | 0.4 | Open
Pipe 31 | -5.14 | 0.06 | 0.01 | 0.066 | 1.14 | 0.46 | Open
Pipe 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0.9 | Closed
Pipe 111 | 1001.48 | 4.09 | 10.04 | 0.032 | 4.23 | 0.86 | Open
Pipe 112 | 900.37 | 2.55 | 3.39 | 0.033 | 3.11 | 0.76 | Open
Pipe 113 | 223.61 | 1.43 | 1.85 | 0.039 | 3.67 | 0.66 | Open
Pipe 121 | 134.86 | 0.86 | 0.73 | 0.042 | 2.78 | 0.55 | Open
Pipe 122 | 145.14 | 1.65 | 3.38 | 0.04 | 5.06 | 0.68 | Open
Pump 9 | 2685.46 | 0 | -66.23 | 0 | 0 | 1 | Open