## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 5:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 991.54 | 121.99 | 1
Junc 11 | 210 | 970.67 | 112.95 | 0.87
Junc 12 | 210 | 962.44 | 113.72 | 0.82
Junc 13 | 140 | 954.36 | 112.38 | 0.68
Junc 21 | 1209.89 | 930.74 | 99.98 | 0.74
Junc 22 | 280 | 944.63 | 108.16 | 0.75
Junc 23 | 210 | 944.64 | 110.33 | 0.53
Junc 31 | 140 | 926.87 | 98.3 | 0.42
Junc 32 | 140 | 926.9 | 93.98 | 0.56
Resvr 9 | -1956.64 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -583.25 | 962.49 | 48.74 | 0.9