## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 5:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 987.88 | 120.4 | 1
Junc 11 | 210 | 966.51 | 111.14 | 0.87
Junc 12 | 210 | 959.11 | 112.27 | 0.83
Junc 13 | 140 | 950.09 | 110.53 | 0.7
Junc 21 | 1381.38 | 919.91 | 95.29 | 0.75
Junc 22 | 280 | 938.46 | 105.49 | 0.75
Junc 23 | 210 | 938.5 | 107.67 | 0.55
Junc 31 | 140 | 916.79 | 93.94 | 0.38
Junc 32 | 140 | 917.22 | 89.79 | 0.57
Resvr 9 | -1981.76 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -729.63 | 959.17 | 47.31 | 0.9