## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 5:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 984.4 | 118.9 | 1
Junc 11 | 210 | 962.56 | 109.44 | 0.87
Junc 12 | 210 | 955.94 | 110.9 | 0.84
Junc 13 | 140 | 946.01 | 108.76 | 0.71
Junc 21 | 1542.62 | 909.11 | 90.61 | 0.75
Junc 22 | 280 | 932.48 | 102.9 | 0.75
Junc 23 | 210 | 932.59 | 105.11 | 0.57
Junc 31 | 140 | 906.61 | 89.52 | 0.36
Junc 32 | 140 | 907.76 | 85.69 | 0.59
Resvr 9 | -2005.27 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -867.34 | 956.03 | 45.94 | 0.9