## Sheet1
EPANET Example Network 1
Network Table - Nodes at 5:00 Hrs
| Demand | Head | Pressure | Chlorine
Node ID | GPM | ft | psi | mg/L
Junc 10 | 0 | 981.13 | 117.48 | 1
Junc 11 | 210 | 958.85 | 107.82 | 0.87
Junc 12 | 210 | 952.93 | 109.59 | 0.84
Junc 13 | 140 | 942.14 | 107.09 | 0.72
Junc 21 | 1693.66 | 898.45 | 85.99 | 0.75
Junc 22 | 280 | 926.74 | 100.41 | 0.75
Junc 23 | 210 | 926.92 | 102.66 | 0.59
Junc 31 | 140 | 896.47 | 85.13 | 0.26
Junc 32 | 140 | 898.57 | 81.71 | 0.6
Resvr 9 | -2027.19 | 800 | 0 | 1
Tank 2 | -996.47 | 953.04 | 44.65 | 0.9